报价表

| 项目名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯设备 | 无机房客梯/载重1600KG（21人）/中分贯穿门，开门净尺寸：1200mm(宽)*2100mm（高）/轿厢净尺寸：1400mm（宽）*2400mm（深）*2500mm（高）/电梯运行速度：1m/s，厅门材质：发纹不锈钢，小门套材质：发纹不锈钢，轿厢门：发纹不锈钢。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 脚手架管 | 含脚手架搭建折除运输 | 480 | ㎡ |  |  |  |
| 防护 | 安全网的搭建及商本 | 480 | ㎡ |  |  |  |
| C40垫层 | 电梯基坑： 1.开挖基坑深度为2米，10公分垫层及防水 2.基坑筏板厚度为40公分 3.基坑四壁厚度为30公分 4.基坑四壁及筏板采用双层钢筋 5.基坑底部基础加固灌浆 6基坑加劲钢板开孔24，采用22的钢筋 - 基坑整体做防水 - 做独立基础 | 4.9 | m³ |  |  |  |
| C40 P6抗渗混凝土 |  | 27.72 | m³ |  |  |  |
| 钢筋（φ12）9米/根（含制作） |  | 205 | 根 |  |  |  |
| 预埋钢板-400*400*20 |  | 6 | 块 |  |  |  |
| C22预埋板锚固钢筋 |  | 6 | 套 |  |  |  |
| 模板损耗面积 |  | 26.88 | ㎡ |  |  |  |
| 基坑人工打混凝土 |  | 27.72 | m³ |  |  |  |
| 基坑土方人工开挖 |  | 49.14 | m³ |  |  |  |
| 基坑土方人工回填 |  | 2.1 | m³ |  |  |  |
| 基坑土方人工外运 |  | 47.04 | m³ |  |  |  |
| 防撞墙砖砌体（1.5米） |  | 4.8 | m³ |  |  |  |
| 防撞墙面贴砖（1.5米） |  | 29.7 | ㎡ |  |  |  |
| 内侧面防水涂料 |  | 40 | ㎡ |  |  |  |
| 绿化恢复及基坑周边道路 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 电梯工程电源埋线工程 | YJV3*25+2*16 | 100 | m |  |  |  |
| 防雷装置 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 200*200*6（井道立柱） | Q235-B(碳素黑钢）含运费 1支6米 热镀锌 | 16 | 支 |  |  |  |
| 200*150*5（井道横梁） | Q235-B(碳素黑钢）含运费 1支6米 热镀锌 | 27 | 支 |  |  |  |
| 200*150*5（廊桥承重梁） | Q235-B(碳素黑钢）含运费 1支6米 热镀锌 | 4 | 支 |  |  |  |
| 80*80*4（廊桥加固）门梁 | Q235-B(碳素黑钢）含运费 1支6米 热镀锌 | 4 | 支 |  |  |  |
| 廊桥地面（防滑地砖） | 600*600防滑砖 | 12 | ㎡ |  |  |  |
| 廊桥结构（现浇+1.2波纹板） | C40混凝土现浇 | 12 | ㎡ |  |  |  |
| 不锈钢栏杆（廊桥） | 63mm，壁厚0.9mm | 4 | m |  |  |  |
| 廊桥加劲钢板（2公分厚） | 挡土墙连接 | 4 | 块 |  |  |  |
| 人工费用 | 钢结构人工费用 | 8 | 吨 |  |  |  |
| 吊顶（铝扣板） | 300mm*300mm（含廊桥顶灯） | 12 | ㎡ |  |  |  |
| 出渣 | 含人工装车、垃圾处理费用 | 14 | 车 |  |  |  |
| 井道外墙阳角包边 | 201不锈钢 09型 | 70 | m |  |  |  |
| 廊桥包边 | 201不锈钢 09型 | 4 | m |  |  |  |
| 电梯门装修 | 含人工、运费，201不锈钢 09型 | 4 | 套 |  |  |  |
| 井道铝合金百叶窗 | 含人工、运费 | 4 | 个 |  |  |  |
| 平台顶楼雨棚 | 纳米板 | 39 | ㎡ |  |  |  |
| 雨棚造型 | 人字形 纳米板 | 15 | ㎡ |  |  |  |
| 铝塑板外墙（井道） | 井道幕墙 含安装费、运费 | 93 | ㎡ |  |  |  |
| 铝塑板外墙（电梯门侧） | 井道幕墙 含安装费、运费 | 53 | ㎡ |  |  |  |
| 硅酮结构胶 | 含安装费、运费 | 2 | 件 |  |  |  |
| 辅材费 | 五金杂件、焊条、切割片等、绑扎丝、防水丝杆、木方等 | 1 | 项 |  |  |  |

备注：本项目报价包含所有费用，院方不再支付清单项目以外的一切费用。