资阳市精神病医院

胃肠镜维保服务合同

合同编号：

签订地点：资阳市精神病医院

采购人(甲方):资阳市精神病医院

供应商(乙方):

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，甲乙双方就甲方胃肠镜维保服务（单一来源）采购项目事宜，经协商一致，签订本合同，双方同意共同遵守如下条款：

#### 第一条  项目基本情况

| 序号 | 内镜型号 | 设备名称 | SN号 | 装机日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EG-760R | 内镜 | 3G402G886 | 2021-5-12 |
| 2 | EC-760R-V/M | 内镜 | 1C727G651 | 2021-5-12 |

#### 第二条   合同期限

2026年01月09至2027年01月10日

#### 第三条   服务内容(技术指标和服务需求)

1、维保范围：本项目范围内的设备整机全保，如果在自然损耗以及正常的清洗、消毒和 使用的情况下发生故障，服务提供商必须无条件免费维修并更换全新原厂配件(耗材类除外)。

2、乙方派遣的维修工程师接受过原厂维修培训，持有原厂颁发的有效合法的修理资质证 书(并提供修理资质证书复印件),维修设备过程中造成不良后果的由乙方全部承担。

3、备件供应：乙方在国内拥有配件仓库，且所提供的备件是原厂认证合格的全新零备件。 所更换的零配件为原设备零配件同一型号规格的全新零配件，并在应标时需向甲方提供原厂零  配件采购证明，进口产品须提供近一年报关单(国外供货)。

4、乙方保证72小时之内完成小维修，如超过72小时不能修复的需提供备用镜。

5、乙方保证30个工作日内完成大维修，本项目范围内的设备发生故障需要大修时，乙方 及时提供备用设备。

6、乙方指定经厂家认证合格的工程师负责内镜维修和清洗保养。工作日设备发生故障， 工程师保证在6小时内电话响应，48小时内提供现场技术支持，并提供每周24小时×7天的电 话支持服务。

7、乙方指定工程师提供每月1次巡检，每季度提交一次纸质巡检报告单。

8、乙方提供每年1次的周边仪器免费除尘清洁服务(周边仪器是指本项目范围清单内 的配套仪器)。

9、乙方根据甲方需求，对本项目设备的使用、清洗和保养方法提供院内培训。

10、乙方每年提供一次维保服务报告。

11、乙方具备原设备生产厂商的维修授权，且授权期限在有效期内(提供相关证明材料)。

#### 第四条   商务要求

1、付款条件(分期付款，维保服务费分2次支付)

第一次支付：在合同生效30天内支付维保服务费的50%;

第二次支付：在服务期内，中标人已按合同约定履行售后服务义务；对发现的问题已全部整改完毕，无未解决的质量或功能缺陷，服务期结束后30天内支付维保服务费50%。

2、服务时间：服务期限1年。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、安全责任：在整个项目服务期间的一切安全责任事故由成交供应商自行承担。

5、履约验收标准：严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财办〔2016〕205号）和《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）等相关规定进行验收。按国家有关规定及采购文件的技术要求、供应商的响应文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。

#### 第五条   知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作 权。

#### 第六条   无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权 瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

#### 第七条   甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核 对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙 方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到 标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

#### 第八条   乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使 用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

#### 第九条   违约责任

1、违约责任：中标人和采购人双方必须遵守本项目采购需求中的各项规定，保证本项目的正常履行。如因中标人工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任，中标人对此均应承担全部的赔偿责任。

2、解决争议的方法：合同履行期间,若双方发生争议，双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决或由有关部门调解解决，如不能协商解决可向项目所在地法院通过法律诉讼解决。

#### 第十条不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 第十一条解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 天内不能达成协议时，应提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

#### 第十二条合同生效及其他

- 合同经双方法定代表人(负责人)或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

- 本合同未尽事宜，按照采购公告和符合采购公告要求的响应文件条款执行。

- 本合同一式伍份，自双方签章之日起生效。甲方肆份、乙方壹份，

具有同等法律效力。

#### 第十三条附件

- 甲方（盖章）：

- 法定代表人或主要负责人

- （授权代表）签字：

- 签订时间：__年__月__日

- 乙方（盖章）：

- 法定代表人或主要负责人

- （授权代表）签字：

- 签订时间：__年__月__日