## Sheet1
资阳市精神病医院空调配件配送服务采购项目
序号 | 类别 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 适用于格力4代5代中央空调 | 室内机风机 | 通用 | 台
2 |  | 室内机主板 |  | 张
3 |  | 室内风机电容 | 2~6UF | 只
4 |  | 室内电子膨胀阀 |  | 个
5 |  | 室内电子膨胀阀线圈 |  | 个
6 |  | 高压开关 | （4.0PMA) | 个
7 |  | 低压开关 |  | 个
8 |  | 室内传感器 |  | 根
9 |  | 交流接触器 |  | 只
10 |  | 手操板 | 通用 | 台
11 |  | 室内机接水盘 | 通用 | 个
12 |  | 室内机蒸发器 | 22 | 个
13 |  | 室内机蒸发器 | 26 | 个
14 |  | 室内机蒸发器 | 32 | 个
15 |  | 室内机蒸发器 | 50 | 个
16 |  | 室内机蒸发器 | 71 | 个
17 |  | 制冷剂 | R410A | kg
18 |  | 室外传感器 | 通用 | 只
19 |  | 截止阀 | 格力5代机 | 只
20 |  | 电源滤波板 | 格力4代机 | 块
21 |  | 电抗器 |  | 只
22 |  | 外机主控变频板 |  | 张
23 |  | 外风机驱动板 | 通用 | 块
24 |  | 外风机电机 | 10P以上 | 台
25 |  | 室外机风扇 | 10P以上 | 个
26 |  | 电加热带 | 通用 | 跟
27 |  | 接线座 |  | 个
28 |  | 四通阀 | 格力5代机 | 套
29 |  | 压缩机 | 日立8HP | 台
30 |  | 压缩机 | 日立12HP | 台
31 |  | 压缩机 | 日立15HP | 台
32 |  | 压缩机 | 日立20HP | 台
33 |  | 油液分离器 |  | 个
34 |  | 气液分离器 |  | 个
35 | 适用于美的8代中央空调 | 室内机风机 | 通用 | 台
36 |  | 室内机主板 |  | 张
37 |  | 室内风机电容 | 2~6UF | 只
38 |  | 室内电子膨胀阀 |  | 个
39 |  | 室内电子膨胀阀线圈 |  | 个
40 |  | 高压开关 | 4.16PMA | 个
41 |  | 低压开关 |  | 个
42 |  | 室内传感器 |  | 根
43 |  | 交流接触器 |  | 只
44 |  | 手操板 | 通用 | 台
45 |  | 室内机接水盘 | 通用 | 个
46 |  | 室内机蒸发器 | 22 | 个
47 |  | 室内机蒸发器 | 26 | 个
48 |  | 室内机蒸发器 | 32 | 个
49 |  | 室内机蒸发器 | 50 | 个
50 |  | 室内机蒸发器 | 71 | 个
51 |  | 制冷剂 | R410A | kg
52 |  | 室外传感器 | 通用 | 只
53 |  | 截止阀 |  | 只
54 |  | 电源滤波板 | 8代 | 块
55 |  | 电抗器 | 8代 | 只
56 |  | 外机主控变频板 |  | 张
57 |  | 外风机驱动板 |  | 块
58 |  | 外风机电机 | 10P以上 | 台
59 |  | 室外机风扇 | 10P以上 | 个
60 |  | 电加热带 | 通用 | 跟
61 |  | 接线座 |  | 个
62 |  | 四通阀 | 通用 | 套
63 |  | 8HP 压缩机 | 日立8HP | 台
64 |  | 12HP压缩机 | 日立12HP | 台
65 |  | 15HP 压缩机 | 日立15HP | 台
66 |  | 20HP 压缩机 | 日立20HP | 台
67 |  | 油液分离器 |  | 个
68 |  | 气液分离器 |  | 个
69 | 水机部分 | 室内机显示板 |  | 个
70 |  | 浮子开关 |  | 个
71 |  | 室内机电机 |  | 个
72 |  | 室内机主板 |  | 张
73 |  | 接收器 |  | 个
74 |  | 室内外观组件 |  | 个
75 |  | 室内蒸发器 |  | 个
76 |  | 室内风机电机 |  | 个
77 |  | 室内风机电容 |  | 只
78 |  | 室内电子膨胀阀 |  | 个
79 |  | 室内电子膨胀阀线圈 |  | 根
80 |  | 室内传感器 |  | 根
81 |  | 室内机接水盘 |  | 个
82 |  | 截止阀 |  | 只
83 |  | 外机主控变频板 |  | 张
84 |  | 四通阀 |  | 套
85 |  | 压缩机 | 日立20HP | 台
86 |  | 压缩机 | 日立25HP | 台
87 |  | 储液罐 |  | 个
88 |  | 干燥过滤器 |  | 个
89 |  | 油液分离器 |  | 个
90 |  | 气液分离器 |  | 个
91 |  | 外机电子膨胀阀线圈 |  | 根
92 |  | 外机电子膨胀阀 |  | 个
93 |  | 外机风扇驱电机 |  | 个
94 |  | 外机风扇驱动板 |  | 个
95 |  | 压缩机驱动板 |  | 个
96 |  | 外风机驱动板 |  | 块
97 |  | 外风机电机 |  | 台
98 |  | 室外机风扇 |  | 个
99 |  | 球阀 | D32 | 个
100 |  | 球阀 | D45 | 个
101 |  | 球阀 | D51 | 个
102 |  | 节流开关 |  | 个
103 |  | 水流传感器 |  | 个
104 |  | 循环水泵 | 32米 | 个
105 |  | 压力表 |  | 个
106 |  | 温度计 |  | 个
107 |  | 电动二通阀 |  | 个
108 |  | 自力式压差旁通阀 |  | 个
109 |  | 钢丝管 | 31 | 根
110 | 适用于惠而浦中央空调 | 室内机风机 |  | 台
111 |  | 室内机主板 |  | 张
112 |  | 室内风机电容 |  | 只
113 |  | 室内电子膨胀阀 |  | 个
114 |  | 室内电子膨胀阀线圈 |  | 个
115 |  | 高压开关 | 通用 | 个
116 |  | 低压开关 |  | 个
117 |  | 室内传感器 |  | 根
118 |  | 交流接触器 |  | 只
119 |  | 手操板 |  | 台
120 |  | 室内机接水盘 |  | 个
121 |  | 室内机蒸发器 | 22 | 个
122 |  | 室内机蒸发器 | 26 | 个
123 |  | 室内机蒸发器 | 32 | 个
124 |  | 室内机蒸发器 | 50 | 个
125 |  | 室内机蒸发器 | 71 | 个
126 |  | 制冷剂 | R410A | kg
127 |  | 室外传感器 |  | 只
128 |  | 截止阀 |  | 只
129 |  | 电源滤波板 |  | 块
130 |  | 电抗器 |  | 只
131 |  | 外机主控变频板 |  | 张
132 |  | 外风机驱动板 |  | 块
133 |  | 外风机电机 |  | 台
134 |  | 室外机风扇 |  | 个
135 |  | 电加热带 |  | 跟
136 |  | 接线座 |  | 个
137 |  | 四通阀 |  | 套
138 |  | 压缩机 | 日立8HP | 台
139 |  | 压缩机 | 日立12HP | 台
140 |  | 压缩机 | 日立15HP | 台
141 |  | 压缩机 | 日立20HP | 台
142 |  | 油液分离器 |  | 个
143 |  | 气液分离器 |  | 个
144 | 适用于天花机（含开利） | 室内机显示板 |  | 个
145 |  | 浮子开关 |  | 个
146 |  | 室内机电机 |  | 个
147 |  | 室内机主板 |  | 张
148 |  | 接收器 |  | 个
149 |  | 室内外观组件 |  | 个
150 |  | 室内蒸发器 |  | 个
151 |  | 室内风机电机 |  | 个
152 |  | 室内风机电容 |  | 只
153 |  | 室内电子膨胀阀 |  | 个
154 |  | 室内电子膨胀阀线圈 |  | 根
155 |  | 室内传感器 |  | 根
156 |  | 外风机驱动板 |  | 块
157 |  | 外风机电机 |  | 台
158 |  | 室外机电脑板 |  | 张
159 |  | 转接软管 | 28 | 根
160 |  | 室内机接水盘 |  | 个
161 |  | 温控开关 |  | 跟
162 |  | 压缩机 | 日立8HP | 个
163 |  | 压缩机 | 日立12HP | 个
164 |  | 压缩机 | 日立15HP | 个
165 |  | 室外风机电容 |  | 只
166 |  | 压缩机驱动板 |  | 个
167 |  | 外风机电机 | 10P以上 | 个
168 |  | 室外机风扇 | 左右 | 个
169 |  | 四通阀 | 7P以上 | 个
170 |  | 铜帽 | 通用 | 个
171 |  | 油液分离器 |  | 个
172 |  | 气液分离器 |  | 个
173 |  | 高压开关 |  | 个
174 |  | 高压传感器 |  | 个
175 |  | 电加热带 | 通用 | 跟
176 |  | 接线座 | 通用 | 个
177 |  | 电源滤波板 | 开利 | 块
178 |  | 电抗器 | 通用 | 只
179 |  | 手操板 | 通用 | 台
180 | 分体机 | 室内风机电机 |  | 个
181 |  | 室内风机电容 |  | 只
182 |  | 室内机电脑板 |  | 张
183 |  | 室内机传感器 |  | 根
184 |  | 室内挂机风轮 |  | 个
185 |  | 室内挂机蒸发器 |  | 个
186 |  | 室内柜机蒸发器 |  | 个
187 |  | 室内机接水盘 |  | 个
188 |  | 室内柜机风轮 | 2P | 个
189 |  | 室内柜机风轮 | 3P | 个
190 |  | 室内柜机风轮 | 5P | 个
191 |  | 定频压缩机 | 2P | 个
192 |  | 定频压缩机 | 3P | 个
193 |  | 定频压缩机 | 5P | 个
194 |  | 变频压缩机 | 2P | 个
195 |  | 变频压缩机 | 3P | 个
196 |  | 变频压缩机 | 5P | 个
197 |  | 压缩机启动电容 | 2P | 只
198 |  | 压缩机启动电容 | 3P | 只
199 |  | 压缩机启动电容 | 5P | 只
200 |  | 室外风机电机 |  | 个
201 |  | 室外风机电容 | 通用 | 只
202 |  | 室外机电脑板 |  | 张
203 |  | 室外挂机蒸发器 |  | 个
204 |  | 室外柜机蒸发器 |  | 个
205 |  | 制冷剂 | R22 | kg
206 |  | 制冷剂 | R410A | kg
207 |  | 制冷剂 | R32 | kg
208 |  | 四通阀组件 | 2P | 个
209 |  | 四通阀组件 | 3P | 个
210 |  | 四通阀组件 | 5P | 个
211 |  | 螺纹管 | 16 | 根
212 |  | 铜帽 | 通用 | 个
213 |  | 截止阀 | 2P | 个
214 |  | 截止阀 | 3P | 个
215 |  | 截止阀 | 5P | 个
216 |  | 铜管 | Φ6*0.8 | 米
217 |  | 铜管 | Φ8*0.8 | 米
218 |  | 铜管 | Φ10*1.0 | 米
219 |  | 铜管 | Φ12*1.0 | 米
220 |  | 铜管 | Φ16*1.2 | 米
221 |  | 铜管 | Φ19*1.4 | 米
222 |  | 铜管保温 | 6mm*6mm | 米
223 |  | 铜管保温 | 8mm*6mm | 米
224 |  | 铜管保温 | 10mm*9mm | 米
225 |  | 铜管保温 | 12mm*9mm | 米
226 |  | 铜管保温 | 16mm*9mm | 米
227 |  | 铜管保温 | 19mm*9mm | 米
228 |  | 铜管保温 | 15mm*9mm | 米
229 |  | 外机接水盘 | 2P | 个
230 |  | 外机接水盘 | 3P | 个
231 |  | 外机接水盘 | 5P | 个
232 |  | 外机支架 | （铁）2P | 副
233 |  | 外机支架 | （铁）3P | 副
234 |  | 外机支架 | （铁）5P | 副
235 |  | 毛细管组件 | 通用 | 副
236 | 通用材料 | 排水泵 | 5M以上 | 个
237 |  | 排水泵 | 10M以上 | 个
238 |  | 室内回风口ABS |  | 平方米
239 |  | 室内出风口ABS |  | 平方米
240 |  | 液态助焊剂BBC |  | ml
241 |  | 氮气（≥4N） | 150bas | 瓶
242 |  | MAPP气体 |  | 瓶
243 |  | 丁烷 |  | 瓶
244 |  | 螺纹管 |  | 根
245 |  | 分歧管 | 22T | 只
246 |  | 分歧管 | 33T | 只
247 |  | 分歧管 | 72T | 只
248 |  | 分歧管 | 75T | 只
249 |  | 电源变压器 |  | 只
250 |  | 信号线 | 2芯 | 米
251 |  | 信号线 | 3芯 | 米
252 |  | 福乐斯保温管 | 2米 | 根
253 |  | 三相桥堆 |  | 只
254 |  | Y型三通 |  | 只
255 |  | 制冷剂(杜邦/霍尼韦尔） | R410A | kg
256 |  | 单向阀 | 12 | 个
257 |  | 单向阀 | 16 | 个
258 |  | 单向阀 | 19 | 个
259 |  | 单向阀 | 25 | 个
260 |  | 单向阀 | 32 | 个
261 |  | 单向阀 | 35 | 个
262 |  | 安装扎带白色 | 4mm*300mm | 个
263 |  | 铂K焊条 | 250MM | 根
264 |  | 磷焊条 | 390MM | 根
265 |  | R141B |  | kg
266 |  | 排水管道清洗剂 |  | L
267 |  | 保护液 |  | 瓶
268 |  | 除垢剂 |  | g/ml
269 |  | 外风机电机 | 5P | 个
270 |  | 外风机电机 | 7P | 个
271 |  | 外风机电机 | 8P | 个
272 |  | 外风机电机 | 9P | 个
273 | 直膨机 | 主板变频板 |  | 张
274 |  | 控制板 |  | 张
275 |  | 电源板 |  | 张
276 |  | 显示板 |  | 张
277 |  | 初校过滤网 |  | 个
278 |  | 中校过滤袋 |  | 个
279 |  | 风扇电机 |  | 个